## 표지
IT 의료융합기술센터 전기공사
설 계 예 산 서
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
집 계 표
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
설 계 내 역 서
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
수 량 산 출 서
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
단 가 대 비 표
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
작 업 부 산 물 집 계 표
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
작 업 부 산 물 산 출 서
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
원 가 계 산 제 비 율 표
2024. 07.
구미전자정보기술원
IT 의료융합기술센터 전기공사
각 종 시 방 서
2024. 07.
구미전자정보기술원
목 차
1. 내역서
2. 각종 시방서

## 갑지
설 계 서 용 지 ( 갑 지 )
과 장 |  | 심 사 | 검 산 | 설계자 |  | 2024년 07월 일 설 계
2024년도
IT 의료융합기술센터 전기공사
공 사 개 요 : 전기공사 -1식
|  | 총 공 사 비 : | 일금이천일백구십만원정 |  |  |  |  | 21900000 | 원
|  | 전기공사도급금액 |  |  | 1식 |  | \ | 21900000 | 원

## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명［ IT 의료융합기술센터 전기공사 ］ | [6 empty] | 3
비 목 |  |  | 금 액 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 | 직 접 재 료 비 | 9048243 |  |  | 예정공기 1개월 미만 | 9048243
| 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 작업설,부산물 (△) | -112995 |  |  |  | -112995
|  | ［소 계］ | 8935248 |  |  |  | 8935248
| 노 | 직 접 노 무 비 | 6776700 |  |  |  | 6776700
| 무 | 간 접 노 무 비 | 853864 | 직접노무비* | 12.6% |  | 853864
| 비 | ［소 계］ | 7630564 |  |  |  | 7630564
운 반 비
| 경 | 기 계 경 비 | 0 |  |  |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 271648 | 노무비* | 3.56% |  | 271648
|  | 고 용 보 험 료 | 77068 | 노무비* | 1.01% |  | 77068
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접 노무비* | 0% | 1 개월 미만공사 | 0
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 * | 12.95% | 1 개월 미만공사 | 0
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접 노무비* | 0% | 1 개월 미만공사 | 0
|  | 퇴직공제 부금비 | 0 | 직접 노무비* | 0% |  |  | 0% | 1억 이상 적용 | 추정금액 = 공사원가+부가세+도급자관급
|  | 산업안전보건관리비 | 460360 | (재료+직노)* | 2.93% |  | 0 | 2.93% | 460360 | 도급자 관급 부가세 제외 적용
| 비 | 기 타 경 비 | 861422 | (재료비+노무비)* | 5.2% |  | 861422
|  | ［소 계］ | 1670498 |  |  |  | 1210138
계 |  |  | 18236310 |  |  |  | 17775950
일 반 관 리 비 |  |  | 820633 | 계의* | 4.5% |  | 799917
이 윤 |  |  | 852148 | (노무비+경비+일반관리비)* | 8.5% |  | 819452
공 급 가 액 |  |  | 19909091 |  |  |  | 19395319
부 가 가 치 세 |  |  | 1990909 | 공급가액의 | 10% |  | 1939531
합 계 |  |  | 21900000 |  |  |  | 21334850
총 공 사 금 액 |  |  | 21900000 |  |  | 건축 요율 적용 | 21334850
|  |  | 31000000 | 인건비 50%, 등기구 철거 10%,
손대지 마세요 ~~~!
Note on G10: 2024. 03. 15일 기준 6개월미만 건 축 : 12.6, 산업설비 : 12.6 7~12개월미만 건 축 : 12.6, 산업설비 : 12.6 13~36개월미만 건 축 : 12.8, 산업설비 : 12.8
Note on G21: 2024. 03. 15일 기준 6개월미만 건 축 : 5.2, 산업설비 : 5.2 7~12개월미만 건 축 : 5.2, 산업설비 : 5.2 13~36개월미만 건 축 : 5.6, 산업설비 : 5.6
Note on G24: 2024. 03. 15일 기준 5억 : 6 % 5억~30억 : 5.5 % 30억이상 : 5.0 %

## 집계표
품 명 | 재료 . 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
▶ 전기공사 집계표
1. 전등 공사 |  | 식 | 1 |  | 6424718 |  | 4621292 |  | 0 | 11046010
2. 전열 공사 |  | 식 | 1 |  | 2505119 |  | 1777057 |  | 0 | 4282176
3. 기타 공사 |  | 식 | 1 |  | 118406 |  | 378351 |  | 0 | 496757
합 계 |  |  |  |  | 9048243 |  | 6776700 |  | 0 | 15824943

## 내역서
품 명 | 재료 . 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전등 공사
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 237 | 564 | 133668 |  |  |  |  | 133668
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 22C | M | 22 | 950 | 20900 |  |  |  |  | 20900
접지용전선 | F-GV 2.5㎟ | M | 239 | 688 | 164432 |  |  |  |  | 164432
750V 저독성가교전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 576 | 418 | 240768 |  |  |  |  | 240768
아울렛 박스 | 4각, 54mm | EA | 6 | 3100 | 18600 |  |  |  |  | 18600
아울렛 박스 | 8각, 54mm | EA | 48 | 2980 | 143040 |  |  |  |  | 143040
OL 박스(카바부) | S/W 용, 54mm | EA | 3 | 740 | 2220 |  |  |  |  | 2220
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 54 | 290 | 15660 |  |  |  |  | 15660
케이블콘넥타 | 16C | EA | 108 | 114 | 12312 |  |  |  |  | 12312
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 2구 | EA | 1 | 2820 | 2820 |  |  |  |  | 2820
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 3구 | EA | 2 | 3640 | 7280 |  |  |  |  | 7280
등기구 TYPE"A" | LED 40W이상-매입등 | SET | 90 | 61000 | 5490000 |  |  |  |  | 5490000
금속 가요 전선관(SF) - 탈부착 | 고장력, 비방수 16C | M | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
접지용전선 - 탈부착 | F-GV 2.5㎟ | M | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
750V 저독성가교전선 - 탈부착. | HFIX 2.5㎟ | M | 72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
등기구 - 철거 | FL 2/32W-매입슬림 | SET | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | # 부산물
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1 | 154568 | 23185 |  |  |  |  | 23185
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1 | 559768 | 11195 |  |  |  |  | 11195
노무비 | 내선전공 | 인 | 17.1 |  |  | 270251 | 4621292 |  |  | 4621292
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 4621292 | 138638 |  |  |  |  | 138638
합 계 |  |  |  |  | 6424718 |  | 4621292 |  | 0 | 11046010
2. 전열 공사
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 50 | 564 | 28200 |  |  |  |  | 28200
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 22C | M | 46 | 950 | 43700 |  |  |  |  | 43700
접지용전선 | F-GV 4㎟ | M | 50 | 955 | 47750 |  |  |  |  | 47750
750V 저독성가교전선 | HFIX 4㎟ | M | 101 | 637 | 64337 |  |  |  |  | 64337
600V 가교PE 케이블 | F-CV 3C 4㎟ | M | 120 | 2511 | 301320 |  |  |  |  | 301320
아울렛 박스 | 4각, 54mm | EA | 5 | 3100 | 15500 |  |  |  |  | 15500
OL 박스(카바부) | S/W 용, 54mm | EA | 9 | 740 | 6660 |  |  |  |  | 6660
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 5 | 290 | 1450 |  |  |  |  | 1450
접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 15 | 2200 | 33000 |  |  |  |  | 33000
AL 멀티 DUCT BODY | W:75xH:60 | M | 57 | 21000 | 1197000 |  |  |  |  | 1197000
AL 멀티 DUCT COVER | W:75 | M | 57 | 7500 | 427500 |  |  |  |  | 427500
AL 멀티 DUCT ELBOW | VER'S W:75xH:60 | EA | 3 | 17500 | 52500 |  |  |  |  | 52500
AL 멀티 DUCT 유니트 | 승압, 일반 | EA | 6 | 33000 | 198000 |  |  |  |  | 198000
AL 멀티 DUCT END CAP | W:75xH:60 | EA | 3 | 4800 | 14400 |  |  |  |  | 14400
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1 | 71900 | 10785 |  |  |  |  | 10785
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1 | 485307 | 9706 |  |  |  |  | 9706
노무비 | 내선전공 | 인 | 5.7 |  |  | 270251 | 1540430 |  |  | 1540430
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.8 |  |  | 295784 | 236627 |  |  | 236627
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 1777057 | 53311 |  |  |  |  | 53311
합 계 |  |  |  |  | 2505119 |  | 1777057 |  | 0 | 4282176
3. 기타 공사
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 30 | 564 | 16920 |  |  |  |  | 16920
접지용전선 | F-GV 2.5㎟ | M | 17 | 688 | 11696 |  |  |  |  | 11696
750V 저독성가교전선 | HFIX 1.5㎟ | M | 45 | 285 | 12825 |  |  |  |  | 12825
750V 저독성가교전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 34 | 418 | 14212 |  |  |  |  | 14212
아울렛 박스 | 8각, 54mm | EA | 3 | 2980 | 8940 |  |  |  |  | 8940
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 3 | 290 | 870 |  |  |  |  | 870
케이블콘넥타 | 16C | EA | 3 | 114 | 342 |  |  |  |  | 342
천정형 스피커 | 3W | EA | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 28000
감지기 | 차동식 | EA | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  |  | 9600
유도등 - 탈부착 | 각종 | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선관 부속품 | 배관의 15% | 식 | 1 | 16920 | 2538 |  |  |  |  | 2538
소모품 | 배관 배선의 2% | 식 | 1 | 55653 | 1113 |  |  |  |  | 1113
노무비 | 내선전공 | 인 | 1.4 |  |  | 270251 | 378351 |  |  | 378351
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 378351 | 11350 |  |  |  |  | 11350
합 계 |  |  |  |  | 118406 |  | 378351 |  | 0 | 496757

## 공량
품 명 | 재료 . 규격 | 단위 | 자 재 산 출 | 자재 소계 | 할증율 (%) | 자재 총계 | 내선전공 |  | 저압케이블공 |  | 보통인부 |  | 특별인부 |  | 배전전공 |  | 비 고 | 노임적용
[7 empty] | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 |  | 35%
1. 전등 공사
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 215.9 | 215.9 | 10 | 237 | 0.0138 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1. *90% | SF 16C | 0.0138
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 22C | M | 20.1 | 20.1 | 10 | 22 | 0.0185 | 0.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1. *90% | SF 22C | 0.0185
접지용전선 | F-GV 2.5㎟ | M | 218.1 | 218.1 | 10 | 239 | 0.0031 | 0.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-38. *150% | F-GV 2.5SQ | 0.0031
750V 저독성가교전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 524 | 524 | 10 | 576 | 0.0035 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10. | HFIX 2.5SQ | 0.0035
아울렛 박스 | 4각, 54mm | EA | 6 | 6 |  | 6 | 0.0453 | 0.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
아울렛 박스 | 8각, 54mm | EA | 48 | 48 |  | 48 | 0.0453 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
OL 박스(카바부) | S/W 용, 54mm | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0.0453 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 54 | 54 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
케이블콘넥타 | 16C | EA | 108 | 108 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 2구 | EA | 1 | 1 |  | 1 | 0.0297 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-23-2. |  | 0.0297
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 3구 | EA | 2 | 2 |  | 2 | 0.0297 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-23-2. |  | 0.0297
등기구 TYPE"A" | LED 40W이상-매입등 | SET | 90 | 90 |  | 90 | 0.0828 | 7.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-25-3. *90% |  | 0.0828
금속 가요 전선관(SF) - 탈부착 | 고장력, 비방수 16C | M | 36 | 36 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF 16C-탈부착 | 0
접지용전선 - 탈부착 | F-GV 2.5㎟ | M | 36 | 36 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-GV 2.5SQ-탈부착 | 0
750V 저독성가교전선 - 탈부착. | HFIX 2.5㎟ | M | 72 | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
등기구 - 철거 | FL 2/32W-매입슬림 | SET | 90 | 90 |  | 90 | 0.0131 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-25. *90%*10% |  | 0.0131
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
공 량 계 | [7 empty] | 17.1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
2. 전열 공사 | [18 empty] | 0
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 46.1 | 46.1 | 10 | 50 | 0.0138 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1. *90% | SF 16C | 0.0138
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 22C | M | 42.3 | 42.3 | 10 | 46 | 0.0185 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1. *90% | SF 22C | 0.0185
접지용전선 | F-GV 4㎟ | M | 46.1 | 46.1 | 10 | 50 | 0.0031 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-38. *150% | F-GV 4SQ | 0.0031
750V 저독성가교전선 | HFIX 4㎟ | M | 92.2 | 92.2 | 10 | 101 | 0.0035 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10. | HFIX 4SQ | 0.0035
600V 가교PE 케이블 | F-CV 3C 4㎟ | M | 115 | 115 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0.0077 | 0.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-13. | F-CV 3C/4SQ | 0.0077
아울렛 박스 | 4각, 54mm | EA | 5 | 5 |  | 5 | 0.0453 | 0.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
OL 박스(카바부) | S/W 용, 54mm | EA | 9 | 9 |  | 9 | 0.0453 | 0.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W:75xH:60-M/D | 0
접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 15 | 15 |  | 15 | 0.028 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-23-1. |  | 0.028
AL 멀티 DUCT BODY | W:75xH:60 | M | 57.4 | 57.4 |  | 57 | 0.049 | 2.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7. *70% |  | 0.049
AL 멀티 DUCT COVER | W:75 | M | 57.4 | 57.4 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AL 멀티 DUCT ELBOW | VER'S W:75xH:60 | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AL 멀티 DUCT 유니트 | 승압, 일반 | EA | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AL 멀티 DUCT END CAP | W:75xH:60 | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
공 량 계 | [7 empty] | 5.751 |  | 0.8855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3. 기타 공사 | [18 empty] | 0
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | M | 28 | 28 | 10 | 30 | 0.0138 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1. *90% | SF 16C | 0.0138
접지용전선 | F-GV 2.5㎟ | M | 15.5 | 15.5 | 10 | 17 | 0.0031 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-38. *150% | F-GV 2.S5Q | 0.0031
750V 저독성가교전선 | HFIX 1.5㎟ | M | 41 | 41 | 10 | 45 | 0.0035 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10. | HFIX 1.5SQ | 0.0035
750V 저독성가교전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 31 | 31 | 10 | 34 | 0.0035 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10. | HFIX 2.5SQ | 0.0035
아울렛 박스 | 8각, 54mm | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0.0453 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3. *90%*120% |  | 0.0453
BOX COVER | 4, 8각 평 | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
케이블콘넥타 | 16C | EA | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
천정형 스피커 | 3W | EA | 1 | 1 |  | 1 | 0.1155 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-52-3. |  | 0.1155
감지기 | 차동식 | EA | 2 | 2 |  | 2 | 0.0455 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2-1. |  | 0.0455
유도등 - 탈부착 | 각종 | EA | 4 | 4 |  | 4 | 0.105 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3-1. *150% |  | 0.105
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
공 량 계 | [7 empty] | 1.4488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 전선관
공사명 : 1. 전등 공사 | [9 empty] | page: 1 |  | 0 | 0
분전함 | 회 로 | 품 명 규 격 | [5 empty] | 산 출 내 용 | 전선관 | 전 선 |  |  | 1F
L1 | C-3-H | HFIX 2.5SQ | 2 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 16C | 1 | (2*1)+1.8+(18+18+18)+ (1.5*30) | 102.8 | 205.6 | 102.8 | SF 16C | 215.9
|  | HFIX 2.5SQ | 3 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 16C | 1 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | SF 22C | 20.1
|  | HFIX 2.5SQ | 4 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 22C | 1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 3.5 | F-GV 2.5SQ | 218.1
| S/W | HFIX 2.5SQ | 4 |  |  | SF 22C | 1 | 6+ (2.3*1) | 8.3 | 33.2 | 0 | HFIX 2.5SQ | 524
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | C-3-J | HFIX 2.5SQ | 2 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 16C | 1 | (2*1)+1.8+(14.5+14.5+14.5)+ (1.5*24) | 83.3 | 166.6 | 83.3
|  | HFIX 2.5SQ | 3 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 16C | 1 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 3.5
|  | HFIX 2.5SQ | 4 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 22C | 1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 3.5
| S/W | HFIX 2.5SQ | 4 |  |  | SF 22C | 1 | 2.5+ (2.3*1) | 4.8 | 19.2 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SF 16C-탈부착 | 36
L1 | C-3-B | HFIX 2.5SQ | 2 | F-GV 2.5SQ | 1 | SF 16C | 1 | 1.5* (12) | 18 | 36 | 18 | F-GV 2.5SQ-탈부착 | 36
| S/W | HFIX 2.5SQ | 3 |  |  | SF 16C | 1 | 2.5+ (2.3*1) | 4.8 | 14.4 | 0 | HFIX 2.5SQ-탈부착 | 72
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | C-3-E, F | HFIX 2.5SQ-탈부착 | 2 | F-GV 2.5SQ-탈부착 | 1 | SF 16C-탈부착 | 1 | 1.5* (12+ 12) | 36 | 72 | 36
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
공사명 : 2. 전열 공사 | [9 empty] | page: 1 |  | 0 | 0
분전함 | 회 로 | 품 명 규 격 | [5 empty] | 산 출 내 용 | 전선관 | 전 선 |  |  | 1F
멀티 | DUCT | W:75xH:60-M/D |  |  |  | W:75xH:60-M/D | 1 | (1.5*3)+ 35+9.5+ (0.4* (6)+(1)+(1))+ (2*(1)+(1)+(1)) | 57.4 | 0 | 0 | SF 16C | 46.1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SF 22C | 42.3
R1 | C-3-G | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (1.5*1)+ 5+6.5+3.5+ (0.4*4) | 0 | 18.1 | 0 | F-GV 4SQ | 46.1
R2 | C-3-G | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  | SF 22C | 1 | (2*1)+ 10+ (3.1*1) | 15.1 | 15.1 | 0 | HFIX 4SQ | 92.2
|  | HFIX 4SQ | 2 | F-GV 4SQ | 1 | SF 16C | 1 | 8+ (3.1*2) | 14.2 | 28.4 | 14.2 | F-CV 3C/4SQ | 115
R3 | C-3-G | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (1.5*1)+ 5+5.5+ (0.4*1) | 0 | 12.4 | 0
R4 | C-3-G | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (1.5*1)+ 5+9.5+ (0.4*1) | 0 | 16.4 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
R1 | C-3-H | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (1.5*1)+ 12.5+ (0.4*1) | 0 | 14.4 | 0 | W:75xH:60-M/D | 57.4
R1 | C-3-H | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (2*1) | 0 | 2 | 0
|  | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  | SF 22C | 1 | 10+ (3.1*1) | 13.1 | 13.1 | 0
|  | HFIX 4SQ | 2 | F-GV 4SQ | 1 | SF 16C | 1 | 5+ (3.1*1) | 8.1 | 16.2 | 8.1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
R1 | C-3-I | HFIX 4SQ | 2 | F-GV 4SQ | 1 | SF 16C | 1 | (2*1)+ 3.5+5.5+(3.1*2) | 17.2 | 34.4 | 17.2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
R1 | C-3-J | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (1.5*1)+ 5.5+ (0.4*1) | 0 | 7.4 | 0
R2 | C-3-J | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  |  | 1 | (2*1) | 0 | 2 | 0
|  | F-CV 3C/4SQ | 1 |  |  | SF 22C | 1 | 11+ (3.1*1) | 14.1 | 14.1 | 0
|  | HFIX 4SQ | 2 | F-GV 4SQ | 1 | SF 16C | 1 | 3.5+ (3.1*1) | 6.6 | 13.2 | 6.6
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
공사명 : 3. 기타 공사 | [9 empty] | page: 1 |  | 0 | 0
분전함 | 회 로 | 품 명 규 격 | [5 empty] | 산 출 내 용 | 전선관 | 전 선 |  |  | 1F
스피커 |  | HFIX 1.5SQ | 2 |  |  | SF 16C | 1 | 3+ (1.5*1) | 4.5 | 9 | 0 | SF 16C | 28
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | F-GV 2.S5Q | 15.5
감지기 |  | HFIX 1.5SQ | 4 |  |  | SF 16C | 1 | 2+3+ (1.5*2) | 8 | 32 | 0 | HFIX 1.5SQ | 41
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | HFIX 2.5SQ | 31
유도등 |  | HFIX 2.5SQ | 2 | F-GV 2.S5Q | 1 | SF 16C | 1 | 5+(1*1)+ 3+(1*1)+ 2.5+(3*1) | 15.5 | 31 | 15.5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * 스피커 |  | 천정형 |  | EA= | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | * 감지기 |  | 차동식 |  | EA= | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * 유도등 - 탈부착 |  | 각종 |  | EA= | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 단가
품 명 | 규 격 | 품명 및 규격 | 단 위 | 적용단가 | 물 가 자 료 |  | 물 가 정 보 |  | 견적단가 | 견적단가 | 견적단가 |  | 내선전공 12 | 저압케이블공 | 보통인부 | 특별인부 | 배전전공 16 | 특고압케이블공 | 변전전공 | 비 고 19
[5 empty] | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 16C | 금속 가요 전선관(SF)고장력, 비방수 16C | M | 564 | 720 | 1101 | 564 | 1197 |  |  |  | SF | 0.0396 | [6 empty] | 5-1. *90%
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 22C | 금속 가요 전선관(SF)고장력, 비방수 22C | M | 950 | 950 | 1101 | 1044 | 1197 |  |  |  | SF | 0.0531 | [6 empty] | 5-1. *90%
금속 가요 전선관(SF) | 고장력, 비방수 28C | 금속 가요 전선관(SF)고장력, 비방수 28C | M | 1248 | 1380 | 1101 | 1248 | 1197 |  |  |  | SF | 0.0648 | [6 empty] | 5-1. *90%
750V 저독성가교전선 | HFIX 1.5㎟ | 750V 저독성가교전선HFIX 1.5㎟ | M | 285 | 285 | 1074 | 369 | 1161 |  |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 5-10.
750V 저독성가교전선 | HFIX 2.5㎟ | 750V 저독성가교전선HFIX 2.5㎟ | M | 418 | 418 | 1074 | 607 | 1161 |  |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 5-10.
750V 저독성가교전선 | HFIX 4㎟ | 750V 저독성가교전선HFIX 4㎟ | M | 637 | 637 | 1074 | 946 | 1161 |  |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 5-10.
접지용전선 | F-GV 2.5㎟ | 접지용전선F-GV 2.5㎟ | M | 688 | 794 | 1075 | 688 | 1161 |  |  |  |  | 0.009 | [6 empty] | 3-38. *150% | 구내 150%
접지용전선 | F-GV 4㎟ | 접지용전선F-GV 4㎟ | M | 955 | 1093 | 1075 | 955 | 1161 |  |  |  |  | 0.009 | [6 empty] | 3-38. *150% | 구내 150%
접지용전선 | F-GV 6㎟ | 접지용전선F-GV 6㎟ | M | 1087 | 1277 | 1075 | 1087 | 1161 |  |  |  |  | 0.009 | [6 empty] | 3-38. *150% | 구내 150%
600V 가교PE 케이블 | F-CV 2C 4㎟ | 600V 가교PE 케이블F-CV 2C 4㎟ | M | 1897 | 2081 | 1075 | 1897 | 1164 | [5 empty] | 0.016 | [5 empty] | 5-13.
600V 가교PE 케이블 | F-CV 2C 6㎟ | 600V 가교PE 케이블F-CV 2C 6㎟ | M | 2565 | 2798 | 1075 | 2565 | 1164 | [5 empty] | 0.018 | [5 empty] | 5-13.
600V 가교PE 케이블 | F-CV 3C 2.5㎟ | 600V 가교PE 케이블F-CV 3C 2.5㎟ | M | 1775 | 2111 | 1075 | 1775 | 1164 | [5 empty] | 0.019 | [5 empty] | 5-13.
600V 가교PE 케이블 | F-CV 3C 4㎟ | 600V 가교PE 케이블F-CV 3C 4㎟ | M | 2511 | 2857 | 1075 | 2511 | 1164 | [5 empty] | 0.022 | [5 empty] | 5-13.
600V 가교PE 케이블 | F-CV 3C 6㎟ | 600V 가교PE 케이블F-CV 3C 6㎟ | M | 3467 | 3888 | 1075 | 3467 | 1164 | [5 empty] | 0.026 | [5 empty] | 5-13.
아울렛 박스 | 4각, 54mm | 아울렛 박스4각, 54mm | EA | 3100 | 3100 | 1105 | 3480 | 1201 |  |  |  |  | 0.1296 | [6 empty] | 5-3. *90%*120%
아울렛 박스 | 8각, 54mm | 아울렛 박스8각, 54mm | EA | 2980 | 2980 | 1105 | 3000 | 1201 |  |  |  |  | 0.1296 | [6 empty] | 5-3. *90%*120%
OL 박스(카바부) | O/L 4각, 54mm | OL 박스(카바부)O/L 4각, 54mm | EA | 763 | 980 | 1105 | 763 | 1201 |  |  |  |  | 0.1296 | [6 empty] | 5-3. *90%*120%
OL 박스(카바부) | S/W 용, 54mm | OL 박스(카바부)S/W 용, 54mm | EA | 740 | 740 | 1105 | 1003 | 1201 |  |  |  |  | 0.1296 | [6 empty] | 5-3. *90%*120%
BOX COVER | 4, 8각 평 | BOX COVER4, 8각 평 | EA | 290 | 290 | 1105 | 343 | 1201
케이블콘넥타 | 16C | 케이블콘넥타16C | EA | 114 | 120 | 1104 | 114 | 1198
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 1구 | 단로스위치(WIDE)15A 250V 1구 | EA | 1880 | 1880 | 1203 | 2333 | 1274 |  |  |  |  | 0.085 | [6 empty] | 5-23-2.
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 2구 | 단로스위치(WIDE)15A 250V 2구 | EA | 2820 | 2820 | 1203 | 3617 | 1274 |  |  |  |  | 0.085 | [6 empty] | 5-23-2.
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 3구 | 단로스위치(WIDE)15A 250V 3구 | EA | 3640 | 3640 | 1203 | 4808 | 1274 |  |  |  |  | 0.085 | [6 empty] | 5-23-2.
접지콘센트 | 15A 250V 1구 | 접지콘센트15A 250V 1구 | EA | 1843 | 2000 | 1204 | 1843 | 1274 |  |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | 5-23-1.
접지콘센트 | 15A 250V 2구 | 접지콘센트15A 250V 2구 | EA | 2200 | 2200 | 1204 | 2273 | 1274 |  |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | 5-23-1.
AL 멀티 DUCT BODY | W:75xH:60 | AL 멀티 DUCT BODYW:75xH:60 | M | 21000 | 21000 | 1110 | [6 empty] | 0.14 | [6 empty] | 5-7. *70%
AL 멀티 DUCT COVER | W:75 | AL 멀티 DUCT COVERW:75 | M | 7500 | 7500 | 1110
AL 멀티 DUCT ELBOW | VER'S W:75xH:60 | AL 멀티 DUCT ELBOWVER'S W:75xH:60 | EA | 17500 | 17500 | 1110
AL 멀티 DUCT 유니트 | 승압, 일반 | AL 멀티 DUCT 유니트승압, 일반 | EA | 33000 | 33000 | 1110
AL 멀티 DUCT END CAP | W:75xH:60 | AL 멀티 DUCT END CAPW:75xH:60 | EA | 4800 | 4800 | 1110
천정형 스피커 | 3W | 천정형 스피커3W | EA | 28000 | 30000 | 1252 | 28000 | 1347 |  |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | 5-52-3.
감지기 | 차동식 | 감지기차동식 | EA | 4800 | 5000 | 965 | 4800 | 1385 |  |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | 10-2-1.
등기구 TYPE"A" | LED 40W이상-매입등 | 등기구 TYPE"A"LED 40W이상-매입등 | SET | 80000 | 80000 | 1216 | [6 empty] | 0.2367 | [6 empty] | 5-25-3. *90%
벽관통 구멍파기 | T=25Cm미만 | 벽관통 구멍파기T=25Cm미만 | 개소 | 0 | [11 empty] | 0.21 |  |  |  | 5-29-1-1.
배관용 홈파기 | 22C | 배관용 홈파기22C | M | 0 | [10 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 5-29.
금속 가요 전선관(SF) - 탈부착 | 고장력, 비방수 16C | 금속 가요 전선관(SF) - 탈부착고장력, 비방수 16C | M | 0 | [7 empty] | SF
접지용전선 - 탈부착 | F-GV 2.5㎟ | 접지용전선 - 탈부착F-GV 2.5㎟ | M | 0
750V 저독성가교전선 - 탈부착. | HFIX 2.5㎟ | 750V 저독성가교전선 - 탈부착.HFIX 2.5㎟ | M | 0
유도등 - 탈부착 | 각종 | 유도등 - 탈부착각종 | EA | 0 | [8 empty] | 0.3 | [6 empty] | 10-3-1. *150%
등기구 - 철거 | FL 2/32W-매입슬림 | 등기구 - 철거FL 2/32W-매입슬림 | SET | 0 | [8 empty] | 0.03762 | [6 empty] | 5-25. *90%*10%
노무비 | 보통인부 | 노무비보통인부 | 인 | 165545 | 165545 | 1002
노무비 | 특별인부 | 노무비특별인부 | 인 | 214222 | 214222 | 1003
노무비 | 비계공 | 노무비비계공 | 인 | 280472 | 280472 | 1006
노무비 | 콘크리트공 | 노무비콘크리트공 | 인 | 261283 | 261283 | 1013
노무비 | 착암공 | 노무비착암공 | 인 | 210152 | 210152 | 1015
노무비 | 할석공 | 노무비할석공 | 인 | 229326 | 229326 | 1017
노무비 | 포장공 | 노무비포장공 | 인 | 258360 | 258360 | 1019
노무비 | 미장공 | 노무비미장공 | 인 | 266787 | 266787 | 1027
노무비 | 내장공 | 노무비내장공 | 인 | 243538 | 243538 | 1030
노무비 | 조경공 | 노무비조경공 | 인 | 219533 | 219533 | 1038
노무비 | 인력운반공 | 노무비인력운반공 | 인 | 174273 | 174273 | 1045
노무비 | 기계설비공 | 노무비기계설비공 | 인 | 233722 | 233722 | 1051
노무비 | 플랜트기계설치공 | 노무비플랜트기계설치공 | 인 | 240652 | 240652 | 1060
노무비 | 플랜트특별인부 | 노무비플랜트특별인부 | 인 | 216634 | 216634 | 1061
노무비 | 플랜트계장공 | 노무비플랜트계장공 | 인 | 211930 | 211930 | 1063
노무비 | 내선전공 | 노무비내선전공 | 인 | 270251 | 270251 | 1075
노무비 | 특고압케이블공 | 노무비특고압케이블공 | 인 | 431830 | 431830 | 1076
노무비 | 저압케이블공 | 노무비저압케이블공 | 인 | 295784 | 295784 | 1078
노무비 | 배전전공 | 노무비배전전공 | 인 | 402085 | 402085 | 1081
노무비 | 플랜트전공 | 노무비플랜트전공 | 인 | 250164 | 250164 | 1083
노무비 | 통신내선공 | 노무비통신내선공 | 인 | 267277 | 267277 | 1086
노무비 | 통신설비공 | 노무비통신설비공 | 인 | 296882 | 296882 | 1087
노무비 | 통신외선공 | 노무비통신외선공 | 인 | 387376 | 387376 | 1088
노무비 | 통신케이블공 | 노무비통신케이블공 | 인 | 414944 | 414944 | 1089
노무비 | 무선안테나공 | 노무비무선안테나공 | 인 | 339642 | 339642 | 1090
노무비 | 광케이블설치사 | 노무비광케이블설치사 | 인 | 444142 | 444142 | 2001
노무비 | H/W시험사 | 노무비H/W시험사 | 인 | 375020 | 375020 | 2002
노무비 | S/W시험사 | 노무비S/W시험사 | 인 | 433747 | 433747 | 2003
노무비 | 통신기사 | 노무비통신기사 | 인 | 305806 | 305806 | 5001
노무비 | 통신산업기사 | 노무비통신산업기사 | 인 | 294019 | 294019 | 5002
노무비 | 전기공사기사 | 노무비전기공사기사 | 인 | 316876 | 316876 | 5004
노무비 | 전기공사산업기사 | 노무비전기공사산업기사 | 인 | 281837 | 281837 | 5005
노무비 | 변전전공 | 노무비변전전공 | 인 | 458700 | 458700 | 5006
노무비 | 비빔공 | 노무비비빔공 | 인 | 165545 | 165545 | 1002
Note on A68: 2024년도 상반기 노임단가

## 부산물
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▶ 전기공사 작업 부산물 집계표
1. 폐 형광등 부산물 |  | 식 | 1 | [5 empty] | 112995 | 112995
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 112995 | 112995
1. 폐 형광등 부산물
고철 | 생철 | Kg | 1 | 243 |  |  |  | 465 | 112995 | 112995 |  | 생철 B 부록 47P
합 계 | [8 empty] | 112995 | 112995
* 폐 형광등 무게 산출
FL 2/32W-매입슬림 | (3Kg/1SET) | SET | 90 | W= 90등 x 3.0Kg x 90%(발생재 공제율) = |  |  |  |  | 243 |  |  |  | FL 2/32W-매입슬림
소 계 | [8 empty] | 243

## 건축제비율
※ 적용시기 : 2024. 1. 1. 기초금액 발표분부터 |  |  |  |  | 2024년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 공사 |  | (재+직노) x 율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) | 건축, 산업설비 | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[12 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 공사 |  | (재+직노+도급자관급) x 율 + 기초액과
[(재+직노) x 율 + 기초액] x 1.2 중에 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 12.2 | 12.2 | 5.8 | 5.8 | 5억 미만 | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 안전관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 12.2 | 12.2 | 5.7 | 5.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 12 | 12 | 6 | 6 | [5 empty] | 건축공사 | 0.07 |  | 비계·구조물해체공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 11.7 | 11.7 | 5.8 | 5.8 | 5억 - 30억 미만 |  | 5.5 | [10 empty] | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.7 | 11.7 | 5.8 | 5.8 | [13 empty] | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 11.7 | 11.7 | 5.8 | 5.8 | [5 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32 |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 11.5 | 11.5 | 6.1 | 6.1 | 30억 - 50억 미만 |  | 5 | [10 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 11.2 | 11.2 | 5.9 | 5.9 | [11 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.5 | 11.5 | 5.9 | 5.9 | 50억 - 100억 미만 | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 도장공사, 철강재설치공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 5.8 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 11.3 | 11.3 | 6.1 | 6.1 | 100억 - 300억 미만 |  | 4.5 | [10 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
[15 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  | 0.1
| 36개월 초과 (1096일) |  | 11 | 11 | 5.9 | 5.9 | [13 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 300억 - 1000억 미만 | 5 |  | 10 | [7 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | [5 empty] | * 적용제외: 문화재수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 10.9 | 10.9 | 5.9 | 5.9 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.44
※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계
| 36개월 초과 (1096일) |  | 10.5 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 1000억 이상 | 4.5 |  | 9 | [9 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [11 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등 | [18 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [6 empty] | [환경보전비] |  |  |  |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[20 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.56 | [6 empty] | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2023-620호(2023. 12. 22.), 산업재해보상보험법시행령 | [6 empty] | 구분 |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [17 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 안전관리비(산업안전보건관리비) 대상액
[12 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[7 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [17 empty] | - 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비, 도급자설치 관급금액을
[7 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 합한 금액
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.57 | [7 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 |  |  |  | 1.8
[2등급] 800억 ~ 1200억 미만 |  |  |  | 1.30
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 |  |  |  | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 520억 ~ 800억 미만 |  |  |  | 1.13
[7 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 340억 ~ 520억 미만 |  |  |  | 1.06 | [7 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[7 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 210억 ~ 340억 미만 |  |  |  | 1.03 | [13 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[7 empty] | 기타 토목(하천 등) |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 130억 ~ 210억 미만 |  |  |  | 1.02
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) |  |  |  | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사
[7등급] 고시금액 ~ 130억 미만 |  |  |  | 1.01
[7 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 |  |  |  | #REF! | [13 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사
[7 empty] | 주택 외 건축 |  |  |  | 0.5 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | - [중건설공사] 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 |  |  |  |  | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.) | [17 empty] | 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[12 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0141%]x공기(년) |  |  |  | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[12 empty] | 70억이상~120억미만 |  | [1백만원+(직공비-75억)x0.0102%]x공기(년) |  |  |  | 과선교, 송전선로
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.545 |  | (건강보험료) x 12.95 |  | (직노) x 4.5
[7 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [10 empty] | - [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설, 조경(조경관련 전문 포함), 택지조성(경지
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [11 empty] | 120억이상~250억미만 |  | [1.5백만원+(직공비-130억)x0.0077%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [10 empty] | 정리포함), 포장 등의 단독발주공사에 한함(타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용)
[퇴직공제부금비] | [6 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, |  |  |  |  | 250억이상~500억미만 |  | [2.4백만원+(직공비-250억)x0.0063%]x공기(년)
전기공사, 정보통신공사는 타 공사와 독립하여 행하는 공사에 한함
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [11 empty] | 500억 이상 |  | [4백만원+(직공비-500억)x0.0050%]x공기(년) |  |  |  | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부 고시 제2022-43호, 2022.6.2.)
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[12 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | □ 수의계약 시 1차 낙찰률, ( )은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [6 empty] | 문화재 수리공사
[12 empty] | - (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [11 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [11 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [5 empty] | - 추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.